Sommaire

Chapitre 1 – Faire de la protection de l’environnement une stratégie de développement et de l’entreprise

1. Impact des rejets de traitements de surfaces sur les milieux récepteurs

2. Pollutions provoquées

3. Capacités de gestion des polluants

4. Réglementation

5. Avant d’épurer fixer l’objectif

6. Étude préalable, cahier des charges et offre d’équipements

7. Les agences de l’eau

Chapitre 2 – Aménagements à la source

- Maitrise de l’activité et / ou du procédé

- Réduction des flux de polluants émis

- Réduction du volume de rejet

- Synthèse

Chapitre 3 – Comment définir sa filière d’épuration ?

- Bilan de pollution et impact environnemental

- Contribution du rejet au milieu récepteur

- Les différentes filières de traitements des effluents

- Mise en œuvre des filières

- Quelques exemples de pollution à abattre ou but recherché / technologies de traitement

Chapitre 4 – procédés et technologies d’épuration par techniques chimiques

1. Procédés d’oxydation

- Introduction à l’oxydo reduction

- Oxydation des cyanures

- Fer ferreux

- Nickel chimique

- Zinc-Nickel

- Procédés d’oxydation avancée

2. Procédés de réduction

- Traitement des chromates

- Traitement des cyanures

- Traitement des nitrites

3. Neutralisation/insolubilisation/précipitation

4. Coagulation

5. Floculation

6. Échanges ioniques

7. Extraction liquide /liquide

Chapitre 5 – procédés et technologies d’épuration par techniques physiques

Transfert de phase

1. Adsorption

Séparation solide/liquide

2. Filtration

3. Décantation

4. Flottation

5. Centrifugation

6. Nanofiltration – Osmose inverse

7. Evaporation

Séparation solide/liquide

8. Déshuilage

Chapitre 6 – procédés et technologies d’épuration par techniques électrolytiques

1. Techniques électrolytiques et électromembranaires

2. Electrocoagulation

Chapitre 7 : procédés et technologies d’épuration par Traitement biologique

Chapitre 8 :  Gestion des boues

1. Filières d’élimination des boues

2. Valorisation

Chapitre 9 : Exploitation et maintenance de l’ouvrage épuratoire

1. Conduite de la station

2. Gestion des réactifs et effluents

3. Mise en œuvre et précautions de mise en œuvre

4. Mesure et régularisation de pH et rH

5. Autosurveillance des rejets

6. Incidents de fonctionnement

7. Externalisation de la gestion de l’ouvrage épuratoire

8. Hygiène et sécurité

9. Énergie

Bon de commande

« guide épuration des eaux » – 3ème édition

Société : ………………………………………………………………………………………………………….………..

Nom :…………………………………………………………………….………………………………………………….

Prénom : ………………………………………………………………………………………………..…………………

Adresse postale :…………………………………………………………………………………………..…………..

Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………….

⃝ Souhaite commander le guide épuration des eaux 3ème édition au prix de 70 € TCC

Règlement par chèque à l’ordre de l’UITS ou par virement (préciser guide épuration des eaux – nom de votre société dans l’objet du virement)